**广元市体育局机房迁建及升级改造服务项目**

**竞**

**争**

**性**

**磋**

**商**

**文**

**件**

广元市体育局编制

2022年9月

**目录**

[第一章 磋商邀请 1](#_Toc21186)

[1.项目基本情况 1](#_Toc1657)

[2.申请人的资格要求 1](#_Toc13869)

[3.获取采购文件 1](#_Toc21885)

[4.磋商时间及地点 1](#_Toc32635)

[5.联系方式 2](#_Toc28707)

[5.拒绝参加本次政府采购活动的供应商 2](#_Toc32498)

[第二章 供应商须知 3](#_Toc27172)

[1.供应商须知 3](#_Toc29665)

[第三章 响应文件格式 6](#_Toc32287)

[1.封面 6](#_Toc3254)

[2.响应文件—资格部分 7](#_Toc11759)

[2.1承诺函 7](#_Toc9336)

[2.3供应商认为需要提供的其他资格资料 11](#_Toc11951)

[3响应文件—服务、商务及其他响应部分 12](#_Toc4420)

[3.1磋商函 12](#_Toc17871)

[3.2供应商廉政承诺书 13](#_Toc13183)

[3.3服务应答表 14](#_Toc10219)

[3.4服务方案 15](#_Toc13279)

[3.5应商本项目管理、服务人员情况表 16](#_Toc12102)

[3.6商务应答表 17](#_Toc3709)

[3.7供应商基本情况表 18](#_Toc12042)

[3.8供应商类似项目业绩一览表 20](#_Toc15228)

[3.9供应商认为需要提供的其他资料 21](#_Toc4555)

[4响应文件—报价部分 22](#_Toc2588)

[4.1报价函 22](#_Toc9437)

[4.2报价明细表 23](#_Toc10542)

[4.3供应商认为需要提供的其他文件和资料 24](#_Toc16240)

[第四章 供应商、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料 25](#_Toc28730)

[第五章 采购项目技术、服务及其他要求 28](#_Toc11164)

[1.1. 项目概述 28](#_Toc22242)

[1.2. 技术要求 28](#_Toc10434)

[1.3. 商务要求（实质性要求） 35](#_Toc23013)

[第六章 评审办法 36](#_Toc28236)

[1.评审方法 36](#_Toc18416)

[2.综合评分明细表 36](#_Toc16808)

[3.竞争性磋商终止 37](#_Toc7938)

[4.确定成交供应商 37](#_Toc19489)

[5.成交通知书领取 37](#_Toc18224)

[6.评审专家在政府采购活动中承担以下义务 37](#_Toc6381)

[7.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律 38](#_Toc15467)

第一章 磋商邀请

1.项目基本情况

项目名称：广元市体育局机房迁建及升级改造服务项目

采购方式：竞争性磋商。

资金来源：自筹资金。

本包预算金额：10.00万元，报价超过采购预算响应文件无效。

本包最高限价：10.00万元，报价超过最高限价响应文件无效。

合同履行期限：合同签订后30日内完成机房迁建及升级改造服务。

本项目不接受联合体投标。

2.申请人的资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：应落实的政府采购政策：本项目非专门面向中小企业采购。

（3）本项目的特定资格要求：无

3.获取采购文件

（1）时间：2022年9月6日09：00至2022年9月9日17：30(北京时间)

（2）采购获取文件地址：广元市体育局4楼办公室。

提示：

（1）申请人现场获取磋商文件时应提交以下资料扫描件并于报名截止时间前递交：申请人为法人或者其他组织的，需提供加盖申请人公章的单位介绍信原件（需注明采购项目名称、联系人、联系邮箱及电话）、加盖公章的经办人身份证复印件、报名登记表（另册）；

（2）如在规定时间内未登记报名获取磋商文件的申请人，将无资格参加该项目的后续环节；

（3）严格落实疫情防控相关要求。

4.磋商时间及地点

（1）递交磋商截止文件时间：2022年9月13日15:00（北京时间）。

（2）磋商时间：2022年9月13日15:00（北京时间）。

（3）磋商地点：广元市体育局6楼会议室。

5.联系方式

采购人：广元市体育局

地址：广元市体育局4楼

联系人：张女士

联系电话：0839—3230055

6.拒绝参加本次政府采购活动的供应商

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在资格审查时将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商至本项目评审时的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

7.采购人于2022年9月9日下午5点组织现场踏勘。

第二章 供应商须知

1.供应商须知

| 序号 | **条款名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算/最高限价  （实质性要求） | 采购预算：10.00万元；超过采购预算的报价为无效响应文件。  最高限价：10.00万元；超过最高限价的报价为无效响应文件。 |
| 2 | 低于成本价不正当  竞争预防措施  （实质性要求） | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。  2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。  3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。  供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作无效响应文件处理。 |
| 3 | 供应商失信行为处理 | 按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕号33号）记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中直接从总分中扣分惩戒。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，仅存在一次失信行为的扣5分，每累加一次失信行为加扣3分，直至扣完为止。 |
| 4 | 项目类型 | 根据《四川省政府采购促进中小企业发展若干规定》（川财采〔2016〕35号）的规定，本次采购项目系：非专门面向中小企业采购 |
| 5 | 是否接受联合体  参与磋商 | ☑不接受  □接受 |
| 6 | 合同分包 | ☑不允许  □允许 |
| 7 | 现场演示 | ☑无 □有 |
| 8 | 响应文件递交  及份数 | 申请人必须在磋商截止时间时将响应文件按2份（1正1副），胶装成册逐页编码，密封提交。未按时或因供应商的原因未按相关要求提交文件的视为放弃资格。 |
| 9 | 磋商保证金缴纳 | 本项目不缴纳磋商保证金 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不缴纳履约保证金 |
| 11 | 采购文件咨询 | 联系人：张女士 联系电话：0839—3561376 |
| 12 | 评审工作咨询 | 联系人：青先生 联系电话：0839—3230055 |
| 13 | 确定成交供应商  原则 | 授权评审委员会按成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。 |
| 14 | 评审结果公告 | 评审结果将在广元市体育局网站上公告栏中予以公告。 |
| 15 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在广元市体育局网上发布后，本项目实行现场领取成交通知书，请成交供应商在广元市体育局办公室领取通知书。成交人应妥善保存加盖公章的成交通知书，如有遗失，责任自负。  联系电话：0839—3230055 |
| 16 | 磋商文件的解释 | 本磋商文件的最终解释权归采购单位。磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。 |
| 17 | 特别提示 | 供应商应授权专人负责，以便及时处理磋商过程中可能出现的异常情况，和需要澄清、说明或者更正内容回复。否则，后果由供应商承担。 |
| 18 | 其他说明 | 无 |

第三章 响应文件格式

1.封面

响应文件

**采购项目名称：**

**供应商名称：**

**日 期： 年 月 日**

2.响应文件—资格部分

2.1承诺函

（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在首次提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

2.2法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权书

（采购人）：

（法定代表人或单位负责人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

供应商名称： （签章）

日期：20 年 月 日

（附：法定代表人或单位负责人身份证正反面复印件）

法定代表人（负责人）授权书

（采购人）：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：（签章）

授权代表：（签章）

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

注：必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面复印件）。

2.3供应商认为需要提供的其他资格资料

供应商按本磋商文件“第四章 供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效响应文件。

3响应文件—服务、商务及其他响应部分

3.1磋商函

（采购人）：

我方全面研究了“ ”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （参与磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的响应文件（现场递交)正本 1 份，副本 1 份，用于磋商报价。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：（签章）

通讯地址：

联系电话：

日 期：20 年 月 日

3.2供应商廉政承诺书

（采购人名称）：

本公司参与“ （采购项目名称） ”项目的磋商，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报。

供应商名称：（签章）

日 期：20 年 月 日

3.3服务应答表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 正/负偏离 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

**注：**

1.供应商必须把采购项目的全部服务列入此表。

2.按照采购项目服务要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格，并按相关规定进行处理。

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

3.4服务方案

采购项目名称：

1.XXXXXXXXXXXXX；

2.XXXXXXXXXXXXX；

3.XXXXXXXXXXXXX。

......

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

3.5应商本项目管理、服务人员情况表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） | | | |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

3.6商务应答表

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

3.7供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 | |  | |
| 联系方式 | 联系人 | |  | | 电话 | |  | |
| 传真 | |  | | 网址 | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | | |
| 法定代表人  （负责人） | 姓名 |  | | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | 项目经理 | |  | |
| 营业执照号 |  | | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | | 初级职称人员 | |  | |
| 账号 |  | | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

3.8供应商类似项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

3.9供应商认为需要提供的其他资料

4响应文件—报价部分

4.1报价函

（采购人）：

我方全面研究了“ ”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性磋商。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （供应商名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总价为人民币 万元（大写： ）。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：报价函中的报价为磋商的第一轮报价，评审价及合同价款以最终报价为准。

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

4.2报价明细表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | |
| 采购项目编号 | |  | | |
| 序号 | 货物名称或服务内容 | 单价（万元） | 数量 | 小计（万元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币小写：  人民币大写： | | | |

注:所有报价均用人民币表示，所报价格是履约地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。材料、人工、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：（签章）

日期：20 年 月 日

4.3供应商认为需要提供的其他文件和资料

第四章 供应商、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商、响应产品资格资质性及其他类似效力要求** | | | **要求提供的相关证明材料** |
| 一、  供  应  商 | 资  格  要  求 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | | 供应商根据自己实际情况，提供以下证明材料之一：  1.企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”。  2.事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”。  3.其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的法人分支机构营业执照”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”。  4.个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”。  （以上证明材料均提供复印件） |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：响应文件格式“承诺函”）；  供应商健全的财务会计制度：  投标人提供2020（或2021）年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，分支机构未单独进行财务审计的可提供上级公司的财务审计报告）或距投标截止日一年内基本账户开户银行出具的资信证明；自然人可提供距投标截止日一年内银行出具的资信证明；新成立不满1年的单位可以提供单位内部财务管理制度。  （以上证明材料均提供复印件） |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
| 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | | 在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
| 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录 | | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件。 | | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
| 7.项目特殊资格要求 | | 根据采购文件要求提供。 |
| **其他要求** | 1.法定代表人（或单位负责人）身份证明书 | | 法定代表人参加时提供（详见：响应文件格式）。 |
| 2.法定代表人（负责人）授权书（原件） | | 非法定代表人参加时提供（详见：响应文件格式）。 |
| **二、服务或产品所需的要求** | **资格要求** | | 无 | | |
| **资质性要求** | | 无 | | |
| **其他类似**  **效力要求** | | 无 | | |

注：

1.投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件复印件）

2.投标服务/产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目技术、服务及其他要求提供)。

3.以上证明材料均需加盖公章，有一项不符合要求的，作为无效投标处理。

第五章 采购项目技术、服务及其他要求

## 项目概述

本采购项目主要内容包括：（一）机房装修，机房平面面积约10平方米，技术要求见详表。（二）机房消防系统。采用七氟丙烷气体灭火系统一套。（三）空调系统。机房内安装一台2P空调。（四）机房防雷接地系统一套。防雷接地系统最终接地电阻不得大于1欧姆。（五）机房线缆及网络整治，设备及技术要求见详表。（六）办公WIFI升级工程，地点在综合健身馆2、3、4楼，设备及技术要求见详表，实现对所属办公（训练）区域WIFI覆盖和无缝对接。

## 技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **主要参数** | **单位** | **数量** |
| **一、机房装修** | | | | |
| 1 | 墙面处理 | 墙面除尘、防尘乳胶漆处理 | 平方米 | 20 |
| 2 | 原有窗体拆除 | / | 平方米 | 8 |
| 3 | 窗户封堵 | 轻钢龙骨+硅钙板双层封堵，面层挂腻子，乳胶漆处理 | 平方米 | 8 |
| 4 | 防火玻璃门 | 防火玻璃，带门框等附件 | 樘 | 1 |
| 5 | 指纹密码锁 | 带指纹、密码解锁 | 把 | 1 |
| 6 | 静电地板 | 全钢无边防静电地板，铺设高度20cm，底部使用钢镀锌支架，地板下隐蔽空间敷设强电线路、防雷接地装置。 | 平方米 | 10 |
| **二、机房消防系统** | | | | |
| 1 | 气体灭火（悬挂式七氟丙烷） | 12kg悬挂式七氟丙烷灭火器 | 套 | 1 |
| **三、空调系统** | | | | |
| 1 | 机房空调 | 2P空调（含安装调测） | 台 | 1 |
| **四、防雷接地** | | | | |
| 1 | 等电位均压环（接地铜排） | 30\*3 | 米 | 8 |
| 2 | 绝缘子 | M8 | 套 | 10 |
| 3 | 接地线 | BVR6mm² | 米 | 10 |
| **五、机房网络整治** | | | | |
| 1 | 42U机柜 | 600\*800\*2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 1、采用专用x86多核架构，支持并配置单/冗余电源； 国产品牌，具备完整自主知识产权；必须独立专业防火墙设备，非插卡式扩展的防火墙设备。 2、内存≥4G、内置SSD硬盘≥64G、产品应支持8个10/100/1000M自适应电口，2个1000M光口。 3、防火墙UDP吞吐量 64字节小包≥ 1Gbps 1518字节大包≥ 4Gbps、每秒四层新建不少于7万/秒  4、并发会话数≥150万 、在开启IPS、AV、应用识别及行为管理的情况下，整机HTTP有效吞吐≥2.4G 、在开启IPS、AV、应用识别及行为管理的情况下，每秒新建≥1.5万/秒，配置IPSEC VPN授权数≥300，配置SSL VPN并发用户授权≥50  5、★支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，提供相关界面截图 6、★支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。提供相关界面截图  7、支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 8、可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。 9、提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。 10、★可对exe、rtf、pdf、xls（x）、ppt（x）、doc（x）、pps（x）、swf、rar、zip等常见的格式进行动态沙箱分析；可对rtf、pdf、xls（x）、ppt（x）、doc（x）、pps（x）做PE内嵌检测，并且能指出文件偏移位置； 提供相关界面截图。 11、★支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），提供相关界面截图。 | 台 | 1 |
| 3 | 机房线缆整治（含材料） | 机房线缆整治、重新布放电缆 | 批 | 1 |
| 4 | 4U机柜 | 240\*400\*530mm | 个 | 10 |
| **六、办公WIFI升级** | | | | |
| 1 | AC控制器 | 1、配置千兆电口≥4个，支持工作温度5℃～50℃ 2、投标设备必须为硬AC架构，整机集中转发方式支持管理AP数量不少于250个AP的管理能力，本体默认自带250个License授权 3、支持IPv4/IPv6协议功能、支持整机等外展现一个IP地址，用户认证管理及设备管理通过一个IP地址实现、支持灵活的地址池分配方式：支持以整机为单位多板卡共用同一地址池； 4、★支持标准和开放的网络管理接口，如： SNMP、Syslog、ACCOMM等，并支持相关日志的开关以及上传周期设置，（提供功能相关的WEB配置截图） 5、支持IEEE 802.3协议、支持IEEE 802.1x协议、支持RADIUS（RFC2865、RFC2866、RFC2869）协议、支持EAP，PEAP协议、支持FTP协议、支持802.11i,WAPI、支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.1ac； 6、★支持设备WEB页面操作日志记录功能，支持按照时间段查询相关操作日志。（提供功能相关的WEB配置截图） 7、★支持开启信道自动调整模式，通过AP自动监测周围无线环境，自动选择设置非干扰或者干扰最小的工作信道。（提供功能相关的WEB配置截图） 8、★支持802.11k/v/r快速漫游协议。（提供功能相关的WEB配置截图） 9、★支持对无线泛洪攻击检测上报，支持动态下发黑名单，切断泛洪攻击的客户端。（提供功能相关的WEB配置截图） 10、★可以开启频谱扫描，智能识别微波炉、蓝牙等连续波干扰，并自动切换到无干扰信道。（提供功能相关的WEB配置截图） | 台 | 1 |
| 2 | POE交换机 | 24\*千兆电 （POE）+2\*千兆光，供电功率：370W | 台 | 1 |
| 3 | 吸顶AP | 1、支持标准的802.11AC协议，支持2.4GHz和5GHz双频,整机最大接入速率733Mbps 2、支持802.3af/at供电与本地供电 3、WEB界面支持显示设备状态信息，无线状态，局域网状态，终端流量，终端信号强度等基本信息 4、★支持查看AP实时速率，信号发送功率以及实际连接的用户数及其相应的信号强度等信息，提供相关界面截图证明 5、★支持显示所有终端用户的流量趋势图信息，支持虚拟AP，并支持单AP下不同虚拟AP配置不同的带宽速率控制；提供相关界面截图证明 6、支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2（AES）数据加密 7、支持WEB、802.1x等认证方式（通过AC系列无线控制器配合实现） 8、支持集中转发、本地转发、智能本地转发  9、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，搭配无线控制器使用，实现集中式管理，适合规模化部署 10、★支持设置RFSwitch，信道，RTS门限，空间流，LDPC等网络配置参数，支持设置输出功率，组播速率，广播速率等，提供相关界面截图证明 11、基于MAC地址/ESSID的接入控制 12、支持定时开关重启设备，支持启用、停用、导出远程日志服务器 13、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用 | 台 | 11 |
| 4 | WIFI升级改造服务 | 含线缆布放、设备安装服务 | 批 | 1 |

## 商务要求（实质性要求）

1.服务期限：二年。

2.项目完成时间：采购合同签订后30个工作日内。

3.交货地点:采购人指定地点。

4.付款方法和条件：以合同约定为准。

5.在本项目实施过程中，所发生的一切安全责任事故均由投标供应商完全承担。投标供应商须提供针对本项目的安全责任承诺函（格式自拟）。

6.鉴于在现方案中的设备清单可能与最终实际需求有一定出入。在项目主要设备无实质性变动的基础上，应要求本项目在最终交付前，其他实际采用的设备软硬件、配件、工程量等差额部分应由建设商负责，以达到系统正常使用之目的。因此，本项目明确为交钥匙工程，且售后服务期限至少2年。

7.在本项目实施过程中，投标供应商须严格做好数据安全和保密工作，并承担相关责任。投标供应商须提供针对本项目的数据安全和保密承诺函（格式自拟）。

# 第六章 评审办法

**1.评审方法**

本项目评标方法为：综合评分法。

**2.综合评分明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** |
|
| 1 | 报价(20%) | 20分 | 以本次有效的最低价投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）\*20\*100%（保留小数点后两位） |
| 2 | 技术、服务指标(40%) | 40分 | 完全满足招标文件技术、服务要求的得40分；不带“★”，每有一项缺少或有负偏离的扣0.5分，带“★”，每有一项缺少或有负偏离的扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 人员配置（10%） | 10分 | 1. 供应商的项目经理具备项目管理专业人员资格认证（PMP）、通信专业技术人员职业资格中级认证及以上，满足一项得2分，同时具备得4分。 2. 供应商的工程师具有中级职称及以上的得3分 3、供应商的售后服务人员具有“网络安全高级工程师”认证得3分。 注：以上3内人员不得重复提供，并提供人员证书复印件及人员近3个月社保缴纳证明复印件并加盖供应商鲜章，若未提供不得分。 |
| 4 | 服务方案(25%) | 25分 | 供应商根据项目要求提供项目的技术方案包括但不限于技术方案（组网及优化方案介绍、功能介绍、性能介绍、安全保障等）、售后服务方案（运行维护范围、运行维护内容指标、售后服务方式、售后服务人员配置、调度方案、应急方案）等内容，方案内容完整详细、合理可行且完全满足采购人需求的得30分；每有一项内容缺失的扣3分，每存在一项不合理或有缺陷或存在漏洞的或只列有标题或大纲且无实质性内容扣2分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 5 | 供应商实力（5%） | 5分 | 供应商提供类似业绩1个得3分，每增加1个得1分，此项最多得5分。（提供合同复印件并加盖供应商鲜章）。 |

**3.竞争性磋商终止**

**3.1** 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，采购活动予以终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（政策法规以及磋商文件中规定的其他情形除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.2磋商终止后，采购人应在广元市体育局网站上公告，并公告终止原因。

**4.确定成交供应商**

4.1原则（详见“供应商须知附表”第13项规定）

采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在广元市体育局办公室网站公告。

5.成交通知书领取

5.1 中标通知书领取（详见“投标人须知附表”第15项规定）。

**6.评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

6.1遵守评审工作纪律；

6.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

6.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

6.4及时向监督部门报告评审过程中采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

6.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购单位书面说明情况；

6.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

6.7法律、法规和规章规定的其他义务。

**7.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

7.1遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

7.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管。

7.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

7.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评审，不得违反规定的评审格式评审和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

7.6服从评审现场采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。